## 書類作成方法
技術上の基準に対応する事項の書類作成方法について ※書類の作成にあたり記入する箇所は青色セルの箇所になります。 ※記入する箇所については適宜範囲を変更して使用してください。 １．技術上の基準に対応する事項について ⑴適用の有無の欄については、「該当あり」、「該当なし」、「該当あり（変更なし）」のいずれかから選択すること。 □該当あり 新規設置に伴い高圧ガス施設が当該基準に該当する場合又は高圧ガス施設の変更工事 に伴い変更内容が当該基準に該当する場合 □該当なし 高圧ガス施設が当該基準に該当しない場合 □該当あり（変更なし） 高圧ガス施設の変更工事に伴い、高圧ガス施設は当該基準に該当しているが、変更内容 が当該基準に該当しない場合 ⑵措置内容の欄については、当該基準に対する事業所の対応状況を具体的に記入すること。 ⑶参考図面等の欄については、当該基準に対する事業所の対応状況が確認できる図面等の名称、図面番号等を記入すること。

## 技術上の基準
一般高圧ガス保安規則第２２条の技術上の基準に対応する事項
号 | 準用 条項 | 基準項目 | 該当ガス種 | 該当例示基準・告示等
適用の有無
措置内容
参考図面等（インデックスNO．を記載）
| 6条 1項 1号 | 【境界線・警戒標】 | 全てのガス | 例示基準．１
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
境界線・警戒標配置図（ ）
| 6条 1項 2号 | 【保安距離】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
保安距離図（ ）
| 6条 1項 3号 | 【火気取扱施設までの距離】 | 可燃性ガス・特定不活性ガス | 製造細目告示第１条の１３ 例示基準．２
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
施設配置図（ ） 障壁（ ） シリンダーキャビネット図面等（ ）
| 6条 1項 5号 | 【貯槽間距離】 | 可燃性ガス | 例示基準．３
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
貯槽配置図（ ） 防消火設備（ ）
| 6条 1項 6号 | 【貯槽表示】 | 可燃性ガス・特定不活性ガス | 例示基準．４
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
| 6条 1項 7号 | 【液化ガス貯槽の流出防止措置】 | 可燃性ガス・毒性ガス・酸素 | 例示基準．５
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
防液提構造図（ ）
| 6条 1項 8号 | 【防液堤内外の設備設置規制】 | 可燃性ガス・毒性ガス・酸素 | 製造細目告示第２条
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
設備配置図（ ）
| 6条 1項 9号 | 【滞留しない構造】 | 可燃性ガス・特定不活性ガス | 例示基準．６
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
開口部又は換気装置配置図（ ） 換気装置仕様書（ ） 換気量計算書（ ） シリンダーキャビネット図面等（ ）
| 6条 1項 11号 | 【高圧ガス設備の耐圧性能】 | 全てのガス | 製造細目告示第４条 例示基準．７
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ） 認定書等の写し（ ） 機器構造図（ ） 使用経歴を確認できる書類（ ）
| 6条 1項 12号 | 【高圧ガス設備の気密性能】 | 全てのガス | 製造細目告示第５条 例示基準．７
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ）
| 6条 1項 13号 | 【高圧ガス設備の強度】 | 全てのガス | 例示基準．８
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ） 強度計算書（ ） 機器構造図（ ）
| 6条 1項 14号 | 【ガス設備に使用する材料】 | 全てのガス | 例示基準．９
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ） 機器構造図（ ） 材料証明書の写し（ ）
| 6条 1項 15号 | 【高圧ガス設備の基礎】 | 全てのガス | 例示基準．１０
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
地盤調査書（ ） 基礎構造図（ ）
| 6条 1項 16号 | 【貯槽の沈下状況測定】 | 全てのガス | 製造細目告示第１０条 例示基準．１１
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
| 6条 1項 17号 | 【耐震設計構造】 | 全てのガス | 耐震告示 埼玉県地震対策要綱
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
耐震設計書（ ）
| 6条 1項 18号 | 【温度計等】 | 全てのガス | 製造細目告示第６条 例示基準．１２
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ） 配管系統図（ ） 温度計仕様書（ ）
| 6条 1項 19号 | 【圧力計・安全弁】 | 全てのガス | 製造細目告示第７条、第７条の２ 例示基準．１３
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ） 配管系統図（ ） 機器仕様書（ ）
| 6条 1項 20号 | 【安全弁放出管】 | 不活性ガス（特定不活性ガス除く）又は空気以外のガス | 例示基準．１４
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
放出管位置平面図・立面図（ ）
| 6条 1項 21号 | 【負圧防止】 | 可燃性ガス | 例示基準．１５
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
| 6条 1項 22号 | 【液面計】 | 全てのガス | 例示基準．１６
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
液面計仕様書（ ）
| 6条 1項 24号 | 【貯槽の配管に設けたバルブ】 | 可燃性ガス・毒性ガス・酸素 | 例示基準．１８
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
配管系統図（ ）
| 6条 1項 25号 | 【液化ガス貯槽の緊急遮断装置（貯槽配管）】 | 可燃性ガス・毒性ガス・酸素 | 例示基準．１９
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
配管系統図（ ） 操作機構仕様書（ ） 施設配置図（ ）
| 6条 1項 31号 | 【ガス漏えい検知警報設備】 | 可燃性ガス・毒性ガス・特定不活性ガス | 製造細目告示第10条の２ 例示基準．２３
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
検出端部設置図（ ） 警報部設置図（ ） ガス検知器仕様書（ ）
| 6条 1項 32号 | 【貯槽の温度上昇防止装置】 | 可燃性ガス・毒性ガス | 例示基準．２４
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
散水配管等系統図（ ） 散水ノズル等配置図（ ） 消火栓配置図（ ） 貯水槽図面（ ） 水噴霧装置等の仕様・能力等が確認できる資料（ ）
| 6条 1項 33号 | 【毒性ガスの識別措置・危険標識】 | 毒性ガス | 例示基準．２５
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
識別標及び危険標識の設置場所位置を示す図面（ ）
| 6条 1項 35号 | 【毒性ガス配管等の接合】 | 毒性ガス | 例示基準．２６
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
接合方法が例示基準に適合していることが確認できる資料（ ）
| 6条 1項 36号 | 【毒性ガス配管の二重管等】 | 特殊高圧ガス・五フッ化ヒ素等・亜硫酸ガス・アンモニア・塩素・クロルメチル・酸化エチレン・シアン化水素・ホスゲン・硫化水素 | 例示基準．２７
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
配管系統図（ ） 二重管の仕様書（ ）
| 6条 1項 37号 | 【除害措置・保護具】 | 特殊高圧ガス・五フッ化ヒ素等・亜硫酸ガス・アンモニア・塩素・クロルメチル・酸化エチレン・シアン化水素・ホスゲン・硫化水素 | 例示基準．２８ 例示基準．２９
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
除害系統図（ ） 除害装置仕様書（ ） 保護具の保管場所を示す図面（ ） 保護具の種類・個数（ ）
| 6条 1項 38号 | 【静電気除去措置】 | 可燃性ガス・特定不活性ガス | 例示基準．３０
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
| 6条 1項 39号 | 【防消火設備】 | 可燃性ガス・酸素・三フッ化窒素 | 例示基準．３１
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
防消火設備配置図・系統図（ ） 貯水槽図面（ ） 防消火設備等の仕様・能力等が確認できる資料（ ）
| 6条 1項 39号 の 2 | 【消火設備】 | 特定不活性ガス | 例示基準．３１
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
消火設備配置図（ ）
| 6条 1項 40号 | 【通報設備】 | 全てのガス | 例示基準．３２
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
| 6条 1項 41号 | 【バルブ等の操作に係る適切な措置】 | 全てのガス | 例示基準．３３
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）