調剤及び試験検査設備器具一覧表（一部利用）

| 薬局の所在地 |  |
| --- | --- |
| 薬局の名称 |  |
| 開設者氏名 |  |
| 試験検査機関 |  |

| 設備器具 |  |  |
| --- | --- | --- |
| イ | 液量器（小容量（50cc未満）及び中～高容量（50cc以上）のものを各1つ以上備えることが望ましい。） |  |
| ロ | 温度計（１００度） |  |
| ハ | 水浴 |  |
| ニ | 調剤台 |  |
| ホ | 軟膏板 |  |
| ヘ | 乳鉢（散剤用のもの）及び乳棒 |  |
| ト | はかり（感量10mgのもの及び感量100mgのもの） |  |
| チ | ビーカー |  |
| リ | ふるい器（錠剤粉砕時の篩過、コーティングの除去ができるもの） |  |
| ヌ | へら（金属製のもの及び角製又はこれに類するもの） |  |
| ル | メスピペット |  |
| ヲ | メスフラスコ又はメスシリンダー |  |
| ワ | 薬匙（金属製のもの及び角製又はこれに類するもの） |  |
| カ | ロート |  |
| ヨ | 顕微鏡(倍率300倍以上のもの)、ルーペ(倍率10倍以上のもの)又は粉末Ｘ線回折装置 |  |
| タ | 試験検査台 |  |
| レ | デシケーター |  |
| ソ | はかり（感量1mgのもの） |  |
| ツ | 薄層クロマトグラフ装置 |  |
| ネ | 比重計又は振動式密度計 |  |
| ナ | ｐＨ計 |  |
| ラ | ブンゼンバーナー又はアルコールランプ |  |
| ム | 崩壊度試験器 |  |
| ウ | 融点測定器 |  |
| ヰ | 調剤及び試験検査に必要な書籍（磁気ディスク等一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む） ※薬局開設許可申請時に必要な書籍に加え、薬局製剤業務指針が必要です。 |  |

備 考 上記品目のうち次の４品目は、厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関を利用し、自己の責任において試験検査を行う。 (ソ) はかり（※感量1mgのもの） （ツ) 薄層クロマトグラフ装置 (ナ) ｐＨ計 (ム) 崩壊度試験器